###### SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 - wykonania robót instalacyjnych w budynku mieszkalnym przy **ul. Wyspiańskiegoj 1 w Mielcu**

I. ZAKRES REMONTU

Wykonanie modernizacji instalacji zimnej wody: wykonanie pionów zimnej wody na klatkach schodowych w budynku przy ul. Wyspiańskiego 1- blok podpiwniczony, 2 klatkowy, 4 kondygnacyjny.

II.ZAKRES ROBÓT

1. Wykonanie schematu wraz z opisem instalacji zimnej wody.
2. Wykonanie instalacji wody zimnej - piony na klatkach schodowych.
3. Dostarczenie do administracji budynku powykonawczo protokołów szczelności instalacji.

Zalecany system materiałowy – piony- rury pp, zawory kulowe wraz z osprzętem firmy Valvex lub inny równoważny uzgodniony z administracją.

III ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji -45 dni od terminu podpisania umowy na realizację zadania
2. Okres gwarancji – 60 miesięcy
3. Okres związania z ofertą – 30 dni
4. Termin płatności faktury – 30 dni
5. Fakturowanie jednokorotne po zakończeniu robót i spisaniu protokołu odbioru końcowego.

IV.OFERTA

1. Oferta winna zawierać : cenę ryczałtową (wykonanie całości robót – , piony na klatkach, termin wykonania, okres gwarancji.)
2. Cenę oferty należy podać zgodnie z formularzem ofertowym.
3. Termin składania ofert – do dnia 31.07.2021r. do godz. 10°°
4. Oferty należy składać w sekretariacie MZBM Spółka z o.o. Mielec ul.Biernackiego 1 w godz. od 700-1500

- w zamkniętych kopertach z napisem **Przetarg** - «**Wykonanie modernizacji instalacji zimnej wody - piony na klatkach schodowych w budynku przy ul. Wyspiańskiego 1**»

- lub elektronicznie na adres : sekretariat.mzbm@biznes.mielec.pl

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA

Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.