Nr 28/12/21

Specyfikacja warunków zamówienia- **dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w Mielcu w budynku ul. Chopina 2 i Wyspiańskiego 3**

**Zamawiający** : MZBM Mielec ul. Biernackiego 1 39-300 Mielec

**Obiekt** : Część usługowa w parterze budynków Chopina 2, Wyspiańskiego 3 ( lokale po dawnym sklepie Komfort )

**Informacje ogólne** : Budynek podpiwniczony , konstrukcja murowo- żelbetowa, , elewacja- docieplenie styropianem z wyprawą elewacyjną bez parteru.

**Termin wykonania zamówienia** : do uzgodnienia z zamawiającym, nie później niż do 15.02.2022 r.

**Zakres wykonania robót** :

1. Dostawa z montażem okien PCV o wymiarach 1500 x1700 mm, z równym podziałem, kwatery rozwieralno- uchylne + rozwieralne, kolor biały szt. 7
2. Dostawa z montażem drzwi zewnętrzne pełne, białe, dwa zamki, klamka ( aluminiowe lub PCV) o wymiarach 1050x 2100 mm okien PCV 1 szt.
3. Dostawa z montażem drzwi z naświetlem. Drzwi dwuskrzydłowe, (1000 + 600 ) x 2100 mm, dwa zamki, klamka + naświetle 1600 x 1000 mm ( aluminiowe lub PCV ) z samozamykaczem 1 szt.

**Uwagi dodatkowe:**

1. Wyroby muszą posiadać wymagane dokumenty techniczne ( atesty, certyfikaty, itp. )
2. Stolarka musi mieć wymagane aktualne współczynniki przenikania ciepła .
3. Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić przed rozpoczęciem produkcji ze stanem w naturze.
4. Przy oknach należy przewidzieć wymianę parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej, uwzględniając późniejsze docieplenie 10 cm.
5. W zakresie prac montażowych jest reperacja ościeży okiennych i drzwiowych.
6. W zakresie prac jest demontaż i utylizacja starej stolarki okiennej i drzwiowej.

Opracował

Jerzy Światowiec MZBM